

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **социальное такси**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)- **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (о, с, г, у) |  | №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И |  | №2,3,4,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | №6,7,8 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | №9 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | №10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | - |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  | - |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **доступно условно**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **\_\_ июнь-август 2021 года**

в рамках исполнения **Плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности МАДОУ «Детский сад №1» Тайгинского городского округа для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*


4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И** (К, О, С, Г, У) **Все зоны и участки доступны полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование ***Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН****)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*



Приложение 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «21» января 2021г

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/  нет | № на плане | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | №1 | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | ДЧ\_И (С,Г,У) | Приобретение и установка | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | №2,3 |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть |  | №4 |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДП-И (о, с, г, у) |  | №1 | Текущий ремонт |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению: территория, прилегающая к зданию частично адаптирована для посещения МГН, требуется проведение текущего ремонт**

Приложение 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «21» января 2021г

Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  | №4 | Замечаний нет |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | №3 | Замечаний нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | №3 | Замечаний нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | №5 | Замечаний нет |  |  |  |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Пандус (наружный) | Есть |  | №4 |  |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению: вход (входы) в здание условно доступен для МГН**

Приложение 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «21»января 2021г

Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/  нет | № на пла  не | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | №7 | Отсутствует информационная поддержка МГН | все | Обеспечение информационной поддержки | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница внутри здания | нет |  | №11 |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус внутри здания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Двери | есть |  | №5 | Не соответствуют по ширине | все | Технические решения невозможны |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  | №8 | Не соответст  вуют по ширине про  хода менее (1,5 м). Нет зон безопасности | все | Технические решения невозможны |  |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  | №,6,7,8 | Технические решения невозможны |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению:** пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) **условно доступны для МГН, технические решения невозможны.**

Приложение 4

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «21» сентября 2021 г

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/  нет | № на пла  не | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | форма обслуживания (группа) | есть | № 23 | №9 | Отсутствие специализированных устройств, приспособлений, мебели | все | Обустройство специализированного места для предоставления услуг МГН | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслу живания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемеще  нием по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина для индивидуаль  ного обслу живания | нет |  |  |  |  |  |  |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | №23 | №, 9 | Текущий ремонт |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно доступны для МГН, требуется проведение текущего ремонта**

Приложение 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г

Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений.

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/  нет | № на плане | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | №18 | №10 | Габариты не соответствуют СП 59.13330.2012 | К,О | Технические решения невозможны |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | №18 | № 10 | Технические решения невозможны |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению:** санитарно-гигиенические помещения **условно доступны для МГН, технические решения невозможны.**

Приложение 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г

Результаты обследования:

6.Системы информации на объекте.

Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа

Адрес объекта 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 3 б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наменование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие световых сигналов, сигнальных карточек | С | Доступность информации, оборудования | Приобретение световых сигналов, сигнальных карточек |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение акустических средств |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение тактильных средств |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)\* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ\*\* |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ |  | №11 | Приобретение световых сигналов, сигнальных карточек, акустических, тактильных средств |

**\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению:** системы информации на объекте **условно доступны для МГН,** приобретение световых сигналов, сигнальных карточек, акустических средств**.**